江汉大学平安校园监控系统修复项目采购清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽土方、将土置于沟槽边1m以外自然堆放,沟槽底夯实。 | m3 | 802 |
| 2 | 040103001001 | 回填方 | 摊铺、碎土、平土、夯土。 | m3 | 802 |
| 3 | 041001001001 | 拆除路面 |  | m2 | 70 |
| 4 | 050402002001 | 现浇混凝土路面 |  | m2 | 70 |
| 5 | 030413003001 | 打洞（孔） |  | 个 | 1 |
| 6 | 031103008001 | 光缆 | 检验测试光缆、光缆配盘、穿放引线、敷设光缆、复测光缆、安装托板、人孔中光缆包保护管、做标记等. | m | 5747 |
| 7 | 030408003002 | 电缆保护管 |  | m | 5747 |
| 8 | 030408001001 | 电力电缆 |  | m | 4481 |
| 9 | 030502005001 | 双绞线缆 |  | m | 628 |
| 10 | 030502019001 | 双绞线缆测试 |  | 链路 | 66 |
| 11 | 031103012001 | 光缆中继段测试 |  | 中继段 | 66 |
| 12 | 031103011001 | 光缆成端接头 |  | 芯 | 1218 |